## Belvárosi Rendelőitézet
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet - Belvárosi Rendelőitézet
| Mennyiség | Mértékegység | Anyagdíj egységár (nettó) | Összes anyagdíj (nettó) | Összes anyagdíj (bruttó) | Munkadíj egységár (nettó) | Összes munkadíj (nettó) | Összes munkadíj (bruttó)
Napelem modulok beszerzése
Legfeljesbb 42,12 kWp beépítetett csúcsteljesítményű napelem modulok polikristályos technológiával | 1 | klt. |  | 0 | 0
Napelem modulok telepítése munkadíj | 1 | klt. |  |  |  |  | 0 | 0
Tartószerkezet beszerzése
Tartószerkezet kompletten | 1 | klt. |  | 0 | 0
Tartószerkezet szerelése munkadíj | 1 | klt. |  |  |  |  | 0 | 0
Inverter beszerzése
37,5 kVA AC teljesítménynek megfelelő inverter(ek) | 1 | klt. |  | 0 | 0
Inverter szerelés és felprogramozás munkadíj | 1 | klt. |  |  |  |  | 0 | 0
Egyéb költségek
DC és AC kábelezés és egyéb szerelési anyagok kompletten | 1 | klt. |  | 0 | 0
DC és AC kábelezés, egyéb szerelés munkadíj | 1 | klt. |  |  |  |  | 0 | 0
Dokumentációs költség
Tervkészítés (csatlakozási-, engedélyeztetési-, elektromos kiviteli-, megvalósulási terv) | 1 | klt. |  |  |  |  | 0 | 0
Egyéb dokumentáció (Érintés védelmi jegyzőkönyv, villámvédelmi jegyzőkönyv stb.) | 1 | klt. |  |  |  |  | 0 | 0
Összesítő
Összes anyagdíj (nettó) | [7 empty] | 0
Összes munkadíj (nettó) | [7 empty] | 0
Összes anyagdíj + Összes munkadíj (nettó) | [7 empty] | 0
Összes anyagdíj + Összes munkadíj (bruttó) | [7 empty] | 0
cégszerű aláírás